BR-M500黑体标准源

特点

- 温度范围 室温+10℃～500℃

- PID自动控温

- 紧凑而坚固的设计

- 集校准与测试的完美结合

| 基本性能 |  |
| --- | --- |
| 工作环温 | 0-45℃ |
| 重 量 | 4.8kg |
| 外形尺寸(L×W×H) | 220×160×260mm |
| 电气参数 |  |
| 传 感 器 | Pt100铂电阻 |
| 控温方式 | PID |
| 电源电压 | 220VAC5A450W |
| 测量参数 |  |
| 温度范围 | 室温+10℃-500℃ |
| 精 度 | ±(0.38±0.002[t]) |
| 分 辨 率 | 0.1℃ |
| 辐射孔径 | Φ70mm |
| 发 射 率 | >0.97 |
| 升温时间 | 100℃≤30分钟 |

附件

- BR-M500黑体辐射源一台

- 电源线一根

- 备用5A保险丝2只(电源座内有备用1只)

- 使用说明书一份

- 备用瓷片2片,云母片2片